	序号
	产品名称（型号）
	数量
	单位
	产品品牌

	1
	动态补偿控制器
GZK880系列
	1
	套
	深圳奥特电器有限公司

	2
	电容器
BSMJ-0.48-30-3
	7
	套
	巨华电气（广东）有限公司

	3
	动态复合开关
ATFK-400V-60A-G
	7
	套
	深圳奥特电器有限公司

	4
	熔芯80A
	6
	套
	浙江正泰电器股份有限公司

	5
	[bookmark: _GoBack]拆、装及二次线路改造线材
	1
	项
	


低压电容补偿柜维修清单
