


西樵镇纺织印染企业大气恶臭污染源排查项目恶臭污染源监测询价文件
1、 项目名称
西樵镇纺织印染企业大气恶臭污染源排查项目恶臭污染源监测
2、 项目编号：2025054
3、 采购预算
项目实行总价包干，报价应包括项目开展过程中产生的差旅、食宿、办公、印刷、人员等一切费用及其他相关费用。最高限价：人民币壹拾万元整（￥100000.00元）。
4、 用户需求（任务清单）
1、按照甲方提供的监测点位、项目、点位数量和频次等实际需求（见表1），基于《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）和《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ905—2017），针对氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯及臭气浓度等恶臭污染因子，于2025年11月20日前完成佛山市西樵镇纺织产业基地内典型企业的有组织和无组织恶臭污染物监测。
表1 项目监测点位、项目、点位数量与频次
	项目监测点位
	监测项目
	点位总数（个）
	监测频次

	无组织（企业产污工序旁）
	臭气浓度
	16
	1

	无组织（企业产污工序旁）
	全组分a
	11
	1

	有组织（废气设施处理前后）
	全组分
	14
	1

	居民区监测点位
	全组分
	3
	1


a：全组分为氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯
2、提供典型企业恶臭污染物排放检测报告。
5、 质量保证和售后服务
投标人为其提供的技术服务质保期保障，质保期从项目验收合格之日算起，免费质保期不低于一个月。
6、 评审方法
1. 技术评分标准（45分）
（1） 对本项目背景和相关要求理解程度（10分）
根据投标人对项目的编制背景、工作目的、目标及工作内容的理解响应是否准确、切合地方实际进行综合分析与评审。
优：对项目的编制背景、工作目的、目标及工作内容的理解响应深刻准确，分析清晰到位，能切合地方实际，得10分；
中：对项目的编制背景、工作目的、目标及工作内容的理解响应较准确，分析清晰，基本切合地方实际需要，得5分；
差：对项目的编制背景、工作目的、目标及工作内容有理解响应，分析较清晰，未切合地方实际需要，得3分。
无相关内容的不得分。
（2） 实施方案的综合评价（20分）
根据投标人提供的项目实施方案的逻辑性、科学性、可操作性（包括组织情况、人员配置情况、规划进展、实施计划等）进行综合分析与评审。
优：项目实施方案的逻辑性、科学性、可操作性强，组织情况、人员配置情况、规划进展、实施计划安排合理、详细具体的，得20分；
良：项目实施方案的逻辑性、科学性、可操作性较强，组织情况、人员配置情况、规划进展、实施计划安排较合理、较详细具体的，得10分；
中：项目实施方案的逻辑性、科学性、可操作性一般，组织情况、人员配置情况、规划进展、实施计划安排一般的，得5分；
差：项目实施方案的逻辑性、科学性、可操作性差，组织情况、人员配置情况、规划进展、实施计划安排差的，得1分；
无相关内容的不得分。
（3） 工作进度及计划（5分）
根据投标人对项目整体工作进度计划及任务划分、进度控制性进行综合评分。
优：项目整体工作进度计划及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确，得5分；
良：项目整体工作进度计划及任务划分、进度控制较合理、关键时间节点把握较科学准确，得3分；
差：项目整体工作进度计划及任务划分、进度控制不合理、关键时间节点把握不科学不准确，得1分；
无相关内容的不得分。
（4） 成果质量保证措施（10分）
根据投标人对本项目的质量保证措施完善程度进行综合评分。
优：质量保证措施具体完善，最能满足用户需求的，得10分；
良：质量保证措施较具体，完全满足用户需求的，得5分；
差：质量保证措施完善程度差，得1分；
无相关内容的不得分。
2. 商务评分标准（45分）
（1）投标人提供自2022年1月1日起至今承接生态环境部门或企业等大气相关监测服务项目，每提供1项得3分，本项目满分18分。注：需在响应文件中提供相关业绩合同关键页（可为复印件，复印件需加盖公章）。
（2）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得4分，本项满分12分。注：须提供有效证书复印件并加盖单位公章，不提供不得分。如相关证件涉及改革或单位名称变更，须附上相关政府职能部门说明文件，且证件需在有效期内，可对应得分。
（3）人员情况（15分）
考察各投标人拟投入本项目的技术水平与技术力量：
投标人拟派出的本项目负责人1人：1.项目负责人具有生态环境监测工程师或以上职称证书且需要承担过大气相关监测服务项目并提供相应佐证材料，得5分。本项目满分5分。注：投标人须提供项目负责人上述证书扫描件（或复印件）及相关工作经验证明材料，同时提供项目负责人2025年1月以来任意一个月在投标单位的社保缴交证明材料，不提供或资料不齐不得分。
投标人拟投入本项目的团队人员（除项目负责人外）：投标人针对本项目配备的团队人员，同时具有生态环境监测助理工程师或以上职称的，每提供1人得2分，本项目满分10分。注：投标人须提供团队人员上述证书扫描件（或复印件），同时提供团队人员2025年1月以来任意一个月在投标单位的社保缴交证明材料，不提供或资料不齐不得分。
3. 价格评分标准（10分）
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%（注：满足询价文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）
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项目名称：
项目编号


一、 资格证明材料	
1.1.具有独立承担民事责任的能力证明文件

1.1.1营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明	

1.1.2组织机构代码证（复印件，三证合一的不需提供）	

1.1.3税务登记证（复印件，三证合一的不需提供）	

1.1.4法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书	

1.1.5法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书	

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺	Comment by 黄晓峰: 建议附相应的检测资质证书

1.4.具有国家认证认可监管部门颁发的CMA计量认证证书（具备开展污染源恶臭的检测能力）

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明

二、符合性证明材料
2.1.投标报价
	报价项目
	报价总金额（万元）
	备注

	
	
	








2.2.技术或服务方案
2.2.1.技术、服务要求响应表
	序号
	技术、服务要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	中标人按照采购人规定的工作范围、工作内容、时限、技术规范和技术标准，保质保量完成《用户需求书》中的各项任务
	
	

	2
	采购人有权要求中标人以会议面谈、书面函件、电话等甲方指定的方式如实陈述及说明项目工作的进展情况，并有权要求中标人提供相应的说明函件及其阶段性的工作进展材料
	
	

	3
	中标人因履行约定任务，要求采购人提供必要的背景材料和协助时，采购人应当提供及给予合理协助
	
	






2.2.2.技术、服务方案	
（1） 对本项目背景和相关要求理解程度 
（2） 实施内容
（3） 工作进度及计划
（4） 成果质量保证措施



2.2.3.其他技术、服务要求评审须提供的证明文件
关于符合本项目的特定资格要求的承诺
致  广东环境保护工程职业学院 ：
我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方承诺符合以下条件：
（1）我方为非联合体参与。
（2）我方与其他不同供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（3）             。
……
如有任何虚假和不实，我方自愿放弃响应或报价资格并承担一切相关责任。
特此承诺。



2.3.商务响应方案
2.3.1.认证证书
2.3.2.同类业绩
（1）业绩一览表
	序号
	项目名称
	主要工作内容
	签订时间
	客户单位名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


（2）合同关键页（或证书）等业绩证明材料

2.3.3.拟任执行管理及技术人员情况
（1）拟投入本项目主要技术人员一览表
	职责分工
	姓名
	职称
	学历

	项目负责人
	
	
	

	技术人员
	
	
	

	技术人员
	
	
	

	技术人员
	
	
	

	技术人员
	
	
	

	……
	
	
	


（2）职称证书、工作经验证明、参保证明等证明材料
2.3.4.其他商务要求评审须提供的证明文件
商务条款响应表
	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	交付使用时间和要求：采购人指定
	
	

	2
	交货地点要求：标的提供的地点：采购人指定地点。
	
	

	3
	付款方式：
1. 合同款包含项目实施过程的所有含税费用。
2. 履约保证金：不收取。
3. 合同款项支付阶段和比例如下：
（1）合同生效后，采购人应当自收到中标人提供的相应金额发票后20个工作日内支付合同总价的30%。
（2）中标人提交成果报告，并经采购人确认后，采购人应当自收到中标人提供的相应金额发票后20个工作日内支付合同总价的60%。
（3）项目完成验收后，采购人应当自收到中标人提供的相应金额发票后20个工作日内支付合同总价的10%。
4.每笔款项支付时，中标人向采购人提供等额的增值税专用发票。
5.项目经费支付进度应与甲方主合同到账经费相匹配，如因甲方主合同到账经费存在拖延，乙方不得要求甲方承担迟延付款的责任，更不得因此怠于履行合同义务。
6.结算方式：转账结算（银行转账）。
	
	

	4
	验收方式：
1.采购人对中标人提交成果进行审查并同意后，则视为验收合格。
2.报送和审查时所需的文件（纸质和电子档）均由中标人负责免费提供。
3.中标人应依照采购人要求提交成果材料。 
	
	

	5
	售后服务：投标人为其提供的技术服务质保期保障，质保期从项目验收合格之日算起，免费质保期不低于一个月。
	
	






